## 专业设施设备功能
序号 | 购置装备名称 | 装备功能 | 预计数量 | 单位
1 | 图书馆馆务系统 | 定制软件系统，用于图书管理员对图书馆的日常维护，主要包含采访管理、编目管理、典藏查询、图书流通、期刊查询等功能，可以有效提升馆员的工作效率和读者体验。 | 1 | 套
2 | 馆情大数据展示终端 | 通过AI赋能，可以帮助管理员对图书馆客流进行分析、对读者行为进行分析、对图书流通进行分析等，并对后台数据进行挖掘，推送到前端大数据展示屏实时发布，全面提升图书馆服务效率。 | 1 | 台
3 | 移动升降书车 | 移动升降书车用于归还图书放置，根据负载进行升降 | 1 | 台
4 | 悦享书栈 | 具有自助借还书、续借、预约、实时监控、自动清点、图书查询定位、自助上下架等图书馆基本服务功能，需提供组装、安装服务。 | 1 | 套
5 | 模块化机架 | 由数个小型机柜组成，包含精密配电功能，用于服务器的放置，需提供组装、安装服务。 | 1 | 批
6 | 列间精密空调 | 空调机组采用风冷冷却方式，需提供组装、安装服务 | 4 | 台
7 | 房间级空调 | 空调机组采用风冷冷却方式，需提供组装、安装服务 | 2 | 台
8 | 动环监控系统 | 由基础硬件设备与相应软件组成，包含一个可视化屏幕，用于对机房环境进行监控。 | 1 | 套
9 | UPS系统 | 为机房提供应急稳压设备，确保电源、电压出现异常情况下保证服务器的正常运转，需提供组装、安装服务。 | 1 | 套
10 | 操作台 | 放置于机房内部，用于管理员日常使用，含配套椅子。 | 3 | 套
11 | 配电柜 | 管理机房内部电源系统，含组装、安装服务。 | 4 | 套
12 | 新风机 | 用于机房通风使用，含安装服务。 | 3 | 套
13 | 消防系统 | 用于机房消防使用，包含烟感探测器、报警器、灭火装置等，含组装、安装服务。 | 1 | 套
14 | 机房监控系统 | 用于管理员对机房日常监控，并掌握实时情况，包括门禁、录像机、存储硬盘等，包含组装、安装调试服务。 | 1 | 套
15 | 超融合系统 | 实现对现代化实训中心与图书馆的数字资源存储，并支撑前端的软件应用，助力学院实训中心与图书馆的智慧化运用，提供计算、存储、网络相关资源。 | 13 | 套
16 | 出口网关 | 实现实训中心与图书馆的网络出口转换，出口带宽接入，支撑实训平台、智慧化应用与互联网、校园网的互联互通。 | 2 | 台
17 | 交换机 | 实现实训中心与图书馆的网络接入，支撑智慧化应用，需要包括核心交换机、服务器之间的交换机与实训中心各楼层之间的交换机，根据不同的功能定位，匹配相应的交换机。 | 1 | 批
18 | 安全防火墙设备 | 由基础硬件设备与相应软件组成，用于确保应用与网络的安全，并及时通知管理员。 | 3 | 台
19 | 网络入侵监测设备 | 由基础硬件设备与相应软件组成，用于检测对系统的异常攻击，确保数字资源的安全。 | 1 | 台
20 | 日志审计设备 | 由基础硬件设备与相应软件组成，用于对用户的日常操作进行审计，排查非法操作，并及时通知管理员。 | 1 | 台
21 | 漏洞扫描设备 | 由基础硬件设备与相应软件组成，用于及时发现软件系统可能存在的漏洞，并及时通知管理员。 | 1 | 台
22 | 上网行为管理设备 | 由基础硬件设备与相应软件组成，用于管理阅览中心可能存在的上网行为安全防护。 | 1 | 台
23 | 数据中台系统 | 定制软件系统，用于实训中心与图书馆数字资源的整理、调用，方便今后学院各软件系统的复用。 | 1 | 台
24 | 实训中心业务管理系统 | 定制软件系统，用于实训课排课，排考、教师与学生日常上课的管理、成绩管理等功能。 | 1 | 台
注：装备功能及数量仅供报价参考，非最终采购标准，优于此要求更佳；参与调研公司可提供其它同等性能或优于此性能的设备报价。